| № п/п | Наименование продукции и чертёжный номер изделия | Стр. альбома | Обозначение или чертёжный номер аналога | Назначение, комплектность | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасные части для ремонта кондиционера МАБ II |
| 1 | Фильтр ФО-120 КВО.5519.000-01 |  | С12-120 | Для очистки и сушки хладона | шт. |  |
| 2 | Трубопровод гибкий HB-32 КВО.6927.000-01 |  | HB-32 | Для соединения компрессора с конденсатором | шт. |  |
| 3 | Трубопровод гибкий HB-40 КВО.6927.000 |  | HB-40 | Для соединения компрессора с испарителем | шт. |  |
| 4 | Комплект вставок эластичных КВО.6968.002 |  | 171.007-230:007 | Для замены «пакета» 171.007-230:007 в кулачковой муфте 171.007-230 (в комплекте 6 шт.) | шт. |  |
| 5 | Прокладка КВО.6968.003 |  | A25 MBSN 42530 | Для уплотнения гибкого трубопровода НВ-25 | шт. |  |
| 6 | Прокладка КВО.6968.003-01 |  | A32 MBSN 42530 | Для уплотнения гибкого трубопровода НВ-32 | шт. |  |

| № п/п | Наименование продукции и чертёжный номер изделия | Стр. альбома | Обозначение или чертёжный номер аналога | Назначение, комплектность | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прокладка КВО.6968.003-02 |  | A40 MBSN 42530 | Для уплотнения гибкого трубопровода НВ-40 | шт. |  |
| 8 | Прокладка КВО.6968.003-03 |  | 171.007-350:003 | Для уплотнения разрывной мембраны ресивера | шт. |  |
| Запасные части для крепления рамы компрессорного агрегата кондиционера МАБ II |
| 1 | Гаситель колебаний КВО.6968.060-01 (амортизатор КВО.6968.070 – 2 шт., прокладка КВО.6968.601 – 2 шт., болт призонный КВО.6968.602 – 1 шт., шайба КВО.6968.603 – 1 шт., болт КВО.6968.604 – 2 шт., гайка М16-6Н.10.019 ГОСТ 5927-70 – 2 шт., гайка М10-6Н.10.019 ГОСТ 5918-73 – 2 шт., гайка М16-6Н.10.019 ГОСТ 5918-73 – 1 шт., шайба С 10.04.019 ГОСТ 11371-78 – 4 шт., шайба С 16.04.019 ГОСТ 11371-78 – 2 шт., шплинт 2,5х25.019 ГОСТ 397-79 – 2 шт., шплинт 4х50.019 ГОСТ 397-79 – 1 шт.) |  | Амортизатор типа 12 500 Z60F Прокладка 171.007-800:009 Шпилька 171.007-800:008 Крепёжные детали | Крепление рамы компрессорного агрегата кондиционера МАБ-II | шт. |  |
| 2 | Амортизатор КВО.6968.070 |  | Амортизатор типа 12 500 Z60F |  | шт. |  |
| 3 | Болт призонный КВО.6968.602 |  | 171.007-800:008 |  | шт. |  |
| 4 | Прокладка КВО.6968.601 |  | 171.007-800:009 |  | шт. |  |
| Запасные части для ремонта компрессора типа V для МАБ II |
|  |  |  | Уплотнения |  |  |  |
| 1 | Вентиль угловой ВУ-32 КВО.9635.00.910 | 88 | D 32 ТГЛ 28426 | Для соединения компрессора с линиями всасывания или нагнетания | шт. |  |
| 2 | Торцовое уплотнение ТУВ-45 КВО.9635.00.040 | 88 | 350.020-200:010/1 | Для уплотнения коленчатого вала | шт. |  |
| 3 | Кольцо КВО.9635.00.401 | 95 | 350.020-200:008/1 | Для торцового уплотнения коленчатого вала | шт. |  |
| 4 | Кольцо КВО.9635.00.161 | 101 | 521.104/0-6200:11 | Для торцового уплотнения коленчатого вала | шт. |  |
| 5 | Кольцо 056-061-30 | 88 | 56х3 ТГЛ 6365 | Для торцового уплотнения коленчатого вала | шт. |  |
| 6 | Кольцо КВО.9635.00.164 | 102 | 350.020-200:015/1 | Для торцового уплотнения коленчатого вала | шт. |  |
| 7 | Комплект прокладок КВО 9635.00. 250 (прокладки (паронит) КВО.9635.00.001 (2 шт.); КВО.9635.00.002 (1 шт.); КВО.9635.00.003 (1 шт.); КВО.9635.00.004 (1 шт.); КВО.9635.00.005 (1 шт.); КВО.9635.00.006 (2 шт.); КВО.9635.00.007 (2 шт.); КВО.9635.00.008 (2 шт.); КВО.9635.00.008-01 (2 шт.) |  | 350.020-123:013/1; 350.020-200:004/1; 350.020-200:009; 350.021-100:016/1;350.021-102:003/1; 350.021-103:005/1;350.021-103:006/1; 32ТГЛ 0-2691; 25ТГЛ 0-2691 | В комплекте 9 наименований в количестве 14 шт. | к-т |  |
| 8 | Прокладка КВО.9635.00.001 | 60 | 350.020-123:013/1 | Для крышки головки цилиндров | шт. |  |
| 9 | Прокладка КВО.9635.00.002 | 89 | 350.020-200:004/1 | Для фланца кольца трения | шт. |  |
| 10 | Прокладка КВО.9635.00.003 | 96 | 350.020-200:009 | Для опорного фланца | шт. |  |
| 11 | Прокладка КВО.9635.00.004 | 79 | 350.021-100:016/1 | Для маслонасоса | шт. |  |
| 12 | Прокладка КВО.9635.00.005 | 8 | 350.021-102:003/1 | Для поддона картера | шт. |  |
| 13 | Прокладка КВО.9635.00.006 | 58 | 350.021-103:005/1 | Для головки цилиндров | шт. |  |
| 14 | Прокладка КВО.9635.00.007 | 59 | 350.021-103:006/1 | Для пластины седла клапана | шт. |  |
| 15 | Прокладка КВО.9635.00.008 | 88 | 32 TГЛ 0-2691 | Для уплотнения запорного клапана | шт. |  |
| 16 | Прокладка КВО.9635.00.008-01 | 88 | 25 TГЛ 0-2691 | Для уплотнения запорного клапана | шт. |  |
| 17 | Комплект уплотнительных элементов КВО.9635.00.260 (прокладки (паронит) КВО.6917.009 (1 шт.), КВО.9635.00.001 (2 шт.), КВО.9635.00.002 (1 шт.), КВО.9635.00.003 (1 шт.), КВО.9635.00.004 (1 шт.), КВО.9635.00.005 (1 шт.), КВО.9635.00.006 (2 шт.), КВО.9635.00.007 (2 шт.), КВО.9635.00.008 (2 шт.), КВО.9635.00.008-01 (2 шт.) прокладки (медь) КВО.9635.00.602 (2 шт.), КВО.9635.00.602-01 (2 шт.), КВО.9635.00.602-05 (1 шт.), КВО.9635.00.602-06 (1 шт.), КВО.9635.00.602-08 (1 шт.), КВО.9635.00.602-09 (2 шт.), кольцо уплотнительное КВО.9635.00.016 (1 шт.) вставка эластичная КВО.6968.002 (6 шт.), кольцо (резина) КВО.9635.00.028 (1 шт.), сальник вала (резина) (1 шт.), кольцо (резина) 010-014-25 (3 шт.) |  | 350.022-000:015; 350.020-123:013/1; 350.020-200:004/1; 350.020-200:009; 350.021-100:016/1; 350.021-102:003/1; 350.021-103:005/1; 350.021-103:006/1; 32ТГЛ 0-2691; 25ТГЛ 0-2691; D 18x22 ТГЛ 0-7603 -Cu; D 24x29 ТГЛ 0-7603 -Cu; D 16x20 ТГЛ 0-7603 -Cu; D 12x16 ТГЛ 0-7603 -Cu; А 6х10 ТГЛ 0-7603-Сu; 350.020-116:004; 171.007-230:007; 350.021-100:015; ТГЛ 16454; 10х2 ВС 680/18 | В комплекте 21 наименование в количестве 36 шт. | к-т |  |
| 18 | Кольцо КВО.9635.00.028 | 80 | 350.021-100:015 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 19 | Кольцо промежуточное КВО. 9635.00.037 | 81 | 350.021-100:021/1 | Для уплотнения запорного клапана | шт. |  |
|  |  |  | Система смазки |  |  |  |
| 1 | Сетка маслоочистительная КВО.9635.00.130 | 9 | 350.021-102:010 | Очистка масла | шт. |  |
| 2 | Нагреватель электрический ЭН 135/180 КВО.6917.000 | 109 | 350.019/1-000:010 | Нагрев масла в картере | шт. |  |
| 3 | Прокладка КВО.6917.009 | 113 | 350.022-000:015 | Уплотнение нагревателя | шт. |  |
| 4 | Насос масляный НМ-5/4 КВО.9635.00.020 | 15 | 350.020-104/1 | Подача масла в узлы трения | шт. |  |
| 5 | Клапан регулировки давления масла КВО 9635.00.060 | 23 | 350.021-115/2 | Регулировка давления масла в компрессоре | шт. |  |
| 6 | Кольцо 010-014-25 | 23 | 10х2 ВС 680/18 | Уплотнение клапана регулировки давления масла | шт. |  |
| 7 | Пробка КВО.9635.00.601 | 27 | 350.021-115:005 |  | шт. |  |
| 8 | Прокладка КВО.9635.00.602 | 23 | D 18x22 ТГЛ 0-7603 -Cu | Уплотнение заглушки клапана регулировки давления масла | шт. |  |
| 9 | Прокладка КВО.9635.00.602-01 | 23 | D 24x29 ТГЛ 0-7603 -Cu | Уплотнение клапана регулировки давления масла | шт. |  |
| 10 | Прокладка КВО.9635.00.602-02 | 29 | D 36x42 ТГЛ 0-7603 -Cu | Уплотнение смотрового стекла компрессора | шт. |  |
| 11 | Прокладка КВО.9635.00.602-03 |  | D 17х6,3 А3 ТГЛ 16418 | Уплотнение манометров | шт. |  |
| 12 | Прокладка КВО.9635.00.602-04 |  | D 9х5,3 А2 ТГЛ 16418 | Уплотнение манометров | шт. |  |
| 13 | Прокладка КВО.9635.00.602-05 | 4 | D 16х20 ТГЛ 0-7603 -Cu | Уплотнение запорного болта в поддоне | шт. |  |
| 14 | Прокладка КВО.9635.00.602-06 | 29 | D 12х16 ТГЛ 0-7603 -Cu | Уплотнение трубопровода всасывания масла | шт. |  |
| 15 | Прокладка КВО.9635.00.602-08 |  | А 6х10 ТГЛ 0-7603 -Cu |  | шт. |  |
| 16 | Прокладка КВО.9635.00.602-09 |  |  |  | шт. |  |
| 17 | Втулка резьбовая КВО.9635.00.603 | 32 | 350.021-101:002/1 |  | шт. |  |
| 18 | Пружина КВО.9635.00.604 | 28 | 350.021-115:007 |  | шт. |  |
| 19 | Шпилька КВО.9635.00.605 | 25 | 350.021-115/1:003/4 |  | шт. |  |
| 20 | Корпус КВО.9635.00.606 | 24 | 350.021-115/1:001 |  | шт. |  |
| 21 | Штуцер КВО.9635.00.913 |  | 6 МВSN 42210 | Для подсоединения трубопроводов | шт. |  |
| 22 | Болт запорный КВО.9635.00.029 | 120 | 350.021-102:021 | Для слива масла из картера | шт. |  |
| 23 | Труба КВО.9635.00.039 | 35 | 350.021-201:011 | Подача масла в маслонасос | шт. |  |
| 24 | Труба КВО.9635.00.041 | 94 | 350.020-200:007 | Слив масла от клапана регулировки давления в поддон | шт. |  |
| 25 | Трубопровод КВО.9635.00.310 | 1 | 350.019/2-000:007 | Подача масла от насоса в торцовое уплотнение | шт. |  |
|  |  |  | Кривошипно-шатунный механизм |  |  |  |
| 1 | Подшипник КВО.9635.15.000 | 37 | 350.021-101:020/1 | Коренной подшипник к/вала в сборе для компрессора типа V | шт. |  |
| 2 | Втулка КВО.9635.15.001 |  | ТГЛ 6560 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 3 | Втулка подшипника КВО.9635.00.012 | 34 | 350.021-101:005/1 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 4 | Шатун КВО.9635.00.120 | 82 | 350.021-106:020/1 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 5 | Шатун КВО.9635.00.170 | 83 | 350.021-106:021.1/1 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 6 | Болт шатунный КВО.9635.00.124 | 87 | 350.021-106:024 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 7 | Вкладыш шатуна КВО.9635.00.011 | 85 | 350.021-106:022/1 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 8 | Втулка шатуна КВО.9635.00.023 | 86 | 350.021-106:023 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 9 | Шкив пусковой КВО.9635.00.018 | 45 | 350.020-106:007/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V ( толщина 2,8 ) | шт. |  |
| 10 | Шкив пусковой КВО.9635.00.018-01 | 45 | 350.020-106:007/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V ( толщина 2,9 ) | шт. |  |
| 11 | Шкив пусковой КВО.9635.00.018-02 | 45 | 350.020-106:007/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V ( толщина 3,0 ) | шт. |  |
| 12 | Шкив пусковой КВО.9635.00.018-03 | 45 | 350.020-106:007/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V ( толщина 3,1 ) | шт. |  |
| 13 | Шкив пусковой КВО.9635.00.018-04 | 45 | 350.020-106:007/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V ( толщина 3,3 ) | шт. |  |
| 14 | Шкив пусковой КВО.9635.00.019 | 44 | 350. 020-116:006/1 | Для регулировки осевого люфта к/вала компрессора типа V | шт. |  |
| 15 | Кольцо стопорное КВО.9635.00.021 | 40 | 45 ТГЛ 0-471 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 16 | Пробка коническая КВО.9635.00.017 | 43 | 350.020-116:005 | Для уплотнения маслян. канала к/вала компрессора типа V | шт. |  |
| 17 | Кольцо уплотнительное КВО.9635.00.016 | 42 | 350.020-116:004 | Для уплотнения маслян. канала к/вала компрессора типа V | шт. |  |
| 18 | Сальник вала 56-39-10 | 88 | ТГЛ 16454 | Для осевого уплотнения к/вала | шт. |  |
| 19 | Фланец опорный КВО.9635.00.031 | 93 | 350.020-200:006.2 | Для установки сальника | шт. |  |
|  |  |  | Цилиндро-поршневая группа |  |  |  |
| 1 | Гильза КВО.9635.00.032 | 33 | 350.021-101:004 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 2 | Поршень в комплекте КВО.9635.00.010 | 46 | 350.021-106:010 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 3 | Поршень КВО.9635.00.035 | 47 | 350.021-106:011 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 4 | Палец КВО.9635.00.022 | 46 | ТГЛ 17-53730 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 5 | Кольцо стопорное КВО.9635.00.024 | 46 | 20 ТГЛ 0-472 | Для поршневого пальца компрессора типа V | шт. |  |
| 6 | Кольцо поршневое КВО.9635.00.014 | 46 | A80/73x3 ТГЛ 9996 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 7 | Кольцо маслосъёмное КВО.9635.00.015 | 46 | F80/73х5 ТГЛ 9996 | Для компрессора типа V | шт. |  |
|  |  |  | Головка блока цилиндров |  |  |  |
| 1 | Поршень подъёмный КВО.9635.00.050 | 61 | 350.020-123:020 | Для отжима всасывающих клапанов компрессора типа V | шт. |  |
| 2 | Кольцо А10 | 61 | 10х1 ТГЛ 0-471 | Для подъёмного поршня компрессора типа V | шт. |  |
| 3 | Пружина КВО.9635.00.503 | 48 | 350.020-123:007/1 | Для отжатия подъёмного поршня | шт. |  |
| 4 | Клапан всасывающий КВО.9635.00.070 | 63 | 350.021-210 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 5 | Корпус КВО.9635.00.701 | 67 | 521.114-210:13 |  | шт. |  |
| 6 | Плита упорная КВО.9635.00.702 | 70 | 350.021-210:17 |  | шт. |  |
| 7 | Зажим КВО.9635.00.703 | 66 | 521.114-210:12.2 |  | шт. |  |
| 8 | Пружина КВО.9635.00.705 | 69 | 521.114-210:16 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 9 | Клапан нагнетательный КВО 9635.00.080 | 64 | 350.021-211 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 10 | Корпус КВО.9635.00.801 | 71 | 350.021-211:19/1 |  | шт. |  |
| 11 | Плита упорная КВО.9635.00.802 | 76 | 521.114-211:24 |  | шт. |  |
| 12 | Болт КВО.9635.00.803 | 72 | 521.114-211:20 |  | шт. |  |
| 13 | Пружина КВО.9635.00.804 | 75 | 521.114-211:23 | Для компрессора типа V | шт. |  |
| 14 | Пружина КВО.9635.00.027 | 56 | 350.021-103:004 | Для поджатия газовых клапанов | шт. |  |
| Запасные части для холод. установок , в/охладит. и компрессоров т. G, С |
| 1 | Фильтр ФО-30 КВО.5519.000 |  | С6-18 | Для холодильных установок в/охладителей | шт. |  |
| 2 | Фильтр ФО-40 КВО.5519.000-02 |  | С6-34 | Для холодильных установок вагонов-ресторанов | шт. |  |
| 3 | Торцовое уплотнение ТУВ-16 КВО.6915.000 |  | 1 0290 0557 (4110 03000) | Для компрессоров типа G | шт. |  |
| 4 | Комплект втулок КВО.4370.080 ( КВО.4370.011; КВО.4370.011-01) |  | 1 0290 0047 (4110 00103); 1 0290 0186 (4110 00203) | Для к/ров типа G,С,F (в к-те 2 наименов. в кол. 2 шт.) | к-т |  |
| 5 | Комплект клапанных пластин КВО.4370.090 ( КВО.4370.101; КВО.4370.107) |  | 1 0290 0282 (4110 02003); 10290 0338 (4120 02003) | Для компрессоров типа G (в комплекте 2 наименования в кол. 4 шт.) | к-т |  |
| 6 | Комплект клапанных пластин КВО.4371.070 (КВО.4370.101; КВО 4370.107-01) |  | 1 0290 0282; 1 0288 0250 | Для компрессоров типа С (в комплекте 2 наименования в кол. 4 шт.) | к-т |  |
| 7 | Комплект прокладок КВО.4370.070 ( прокладки (паронит) КВО.4370.001 (1 шт.); КВО.4370.002 (1 шт.); КВО.4370.003 (2 шт.); КВО.4370.004 (1 шт.); КВО.4370.005 (1 шт.); КВО.4370.006 (1 шт.); КВО.4370.007 (1 шт.); КВО.4370.008 (2 шт.) |  | 1 0290 0223;1 0290 0194; 10290 0434; 1 0290 0370; 1 0290 0346; 1 0290 0389; 1 0290 0258; 1 0290 0012 | Для компрессора типа G (в комплекте 8 наименований в кол. 10 шт.) | к-т |  |
| 8 | Прокладка КВО.4370.001 |  | 1 0290 0223 | Для фланца упорного подшипника | шт. |  |
| 9 | Прокладка КВО.4370.002 |  | 1 0290 0194 | Для фланца подшипника | шт. |  |
| 10 | Прокладка КВО.4370.003 |  | 1 0290 0434 | Для фланцев на головке цилиндров | шт. |  |
| 11 | Прокладка КВО.4370.004 |  | 1 0290 0370 | Для головки цилиндров | шт. |  |
| 12 | Прокладка КВО.4370.005 |  | 1 0290 0346 | Для клапанной плиты | шт. |  |
| 13 | Прокладка КВО.4370.006 |  | 1 0290 0389 | Для уплотнения сальника | шт. |  |
| 14 | Прокладка КВО.4370.007 |  | 1 0290 0258 | Для поддона картера | шт. |  |
| 15 | Прокладка КВО.4370.008 |  | 1 0290 0012 | Для угловых запорных клапанов | шт. |  |
| 16 | Пружина КВО.4370.105 |  | 1 0290 030 3 | Для поджатия пластины клапана компрессора типа G,C | шт. |  |
| 17 | Пружина КВО.4370.106 |  | С 1,1х7,5х7,5 ТГЛ 18395 | Для поджатия ограничителя компрессора типа G,C | шт. |  |
| 18 | Палец КВО.4370.303 |  | 4110 01 003 | Для компрессора типа G | шт. |  |
| 19 | Палец КВО.4370.303-01 |  | 4120 01 003 | Для компрессора типа С | шт. |  |
| 20 | Комплект прокладок КВО.4371.060 (прокладки (паронит КВО.4371.002 (1 шт.); КВО.4371.003 (1 шт.); КВО.4371.004 (1 шт.); КВО.4370.006 (1 шт.); КВО.4370.008 (2 шт.) |  | 1 0288 0103; 1 0288 0146; 1 0288 0090; 1 0290 0389; 1 0290 0012 | Для компрессора типа С (в комплекте 5 наименований в кол. 6 шт.) | к-т |  |
| 21 | Прокладка КВО.4371.002 |  | 1 0288 0103 | Для клапанной плиты | шт. |  |
| 22 | Прокладка КВО.4371.003 |  | 1 0288 0146 | Для головки цилиндров | шт. |  |
| 23 | Прокладка КВО.4371.004 |  | 1 0288 0090 | Для поддона картера | шт. |  |

| Технологическое оборудование для ремонта холодильных установок |
| --- |
| № п/п | Наименование и чертёжный номер изделия | Назначение, комплектность, технические характеристики | Ед. изм. |  |
| 1 | Стенд СОК-15-32 КВО.5835.000 | Для обкатки и проверки параметров компрессора типа V | шт. |  |
| 2 | Стенд СПА-01 КВО.5840.000 | Для проверки приборов автоматики холодильных установок | шт. |  |
| 3 | Стенд СПВ-01 КВО.5846.000 | Для проверки и обкатки водоохладителей и компрессоров типа С, ФВ - 0,2 | шт. |  |
| 4 | Стенд СМН-3,8 КВО.5842.000 | Для испытания масляных насосов | шт. |  |
| № п/п | Наименование и чертёжный номер изделия | Назначение, комплектность, технические характеристики | Ед. изм. |  |
| 5 | Стенд СПРК-3,5 КВО.5841.000 | Для проверки и регулировки редукционных масляных клапанов компрессора типа V | шт. |  |
| 6 | Установка вакуумная УВ-10-01 КВО.2705.000-01 | Для вакуумирования холодильных установок. | шт. |  |
| 7 | Кантователь КК-1 КВО.5862.000 | Для поворота компрессора при сборке | шт. |  |
| Комплект приспособлений для разборки и сборки узлов компрессора типа V |
| 1 | Съёмник СМ-390 КВО.5847.000 | Для снятия полумуфты (маховика) | шт. |  |
| 2 | Съёмник СУ-77 КВО.5848.000 | Для снятия торцового уплотнения ТУВ-45 | шт. |  |
| 3 | Приспособление ПрКС-0,3 КВО.5849.000 | Для контроля соосности валов компрессора и электродвигателя | шт. |  |
| 4 | Приспособление Пр-36КС КВО.5850.000 | Для установки и снятия стопорного кольца к/вала | шт. |  |
| 5 | Приспособление Пр-45УТ КВО.5851.000 | Для установки торцового уплотнения ТУВ-45 | шт. |  |
| 6 | Приспособление Пр-80П КВО.5852.000 | Для установки поршней в цилиндры | шт. |  |
| 7 | Приспособление Пр-36М КВО.5853.000 | Для установки уплотнительного кольца к/вала Е40х56х10 | шт. |  |
| 8 | Приспособление Пр-36П-75М КВО.5854.000 | Для напрессовки маховика и шарикоподшипника | к-т |  |
| 9 | Комплект приспособлений Пр-87ВГ, Пр-54НГ КВО.5856.000, КВО.5859.000 | Для проверки герметичности всасывающего и нагнетательного клапанов | к-т |  |
| 10 | Комплект приспособлений Пр-87ВР, Пр-54НР КВО.5860.000, КВО.5861.000 | Для разборки и сборки всасывающего и нагнетательного клапанов | к-т |  |
| 11 | Приспособление Пр-80 КВО.5865.000 | Для установки поршневых колец | шт. |  |
| № п/п | Наименование и чертёжный номер изделия | Назначение, комплектность, технические характеристики | Ед. изм. |  |
| Кондиционер для кабины машиниста локомотивов |
| 1 | Автономный кондиционер воздуха для кабины машиниста тепловоза типа Т-10 КВО.6760.00.000 | Для обеспечения климатических условий в кабине машиниста локомотива в соответствии с санитарными правилами СП 2.5.1336-03 | шт. |  |

Заявки просим отправлять по факсу в Омске (3812) 26-48-26,  61-71-43.  В заявке просьба указать Ваши реквизиты и фамилию руководителя.

При поставках продукции за пределы Российской Федерации цены увеличиваются до 20% за счёт  таможенных расходов.

Обращаем Ваше внимание, что отгрузка продукции производится после 100% предоплаты

Контактные телефоны для справок:

(3812) 26-45-21

(3812) 26-47-52

# Text boxes

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

“УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный    директор

________________А.В. Громов

# “КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА”

РОССИЯ, 644105, г. Омск-105,

ул. 22 Партсъезда, д. № 97, корп. 1

Факс: (3812) 26-48-26; (3812) 61-71-43

«Е-Mail» info@cryontk.ru

http://www.cryontk.ru

### ПРАЙС – ЛИСТ

НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ РЕМОНТА КОНДИЦИОНЕРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ   УСТАНОВОК    ПАССАЖИРСКИХ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ   ВАГОНОВ

И ВАГОНОВ - РЕСТОРАНОВ на 2016 год (НА 12 ЛИСТАХ)