## 01012010
· Система измерения уровня, температуры, давления, плотности, уровня раздела сред, вычисления объема, массы, относительного (%) заполнения резервуаров, сигнализации и автоматического управления механизмами
□ Преобразователи уровня, температуры, плотности, давления взрывозащищенные, 1ExdIIBT3 / 0ExiaIIBT6
1 | ПМП-201 – L(1000…4000) - преобразователь магнитострикционный, ± 1 мм | 18400
2 | ПМП-201– L(4000…6000) - преобразователь магнитострикционный, ± 1 мм | 18400 | +1·(L-4000)1)
3 | ПМП-118 – L(250…6000) –h… - преобразователь герконовый, ± 5 мм | 8600 | +3·(L-h)1)
4 | ПМП-128 – L(750…15000) – h(250…2000) - преобразователь герконовый составной, ± 5 мм | 8600 | +3·L2)
Отдельная поставка составных частей ПМП-128:
| корпус | 8200
| зонд 0,75 | 3800
| зонд 1,5 | 5700
| зонд 3 | 9800
| соединитель 0,25 | 1500
| соединитель 0,5 | 1600
| соединитель 1 | 1700
| якорь Д80×50 | 1000
5 | ПМП-138–L(1000…6000)-h… - преобразователь герконовый повышенной точности, ± 2,5 мм | 8600 | +3,5·(L-h) 1)
6 | СЕНС ПТ-А - преобразователь температуры, 1ExdllBT3 | 3000 | +0,8·L
7 | СЕНС ПТ-Б - преобразователь температуры, 0ExiallBT6 | 3000 | +0,4·L
8 | СЕНС ПД-Ex - преобразователь давления, 1ExdllBT3 | 5700
□ Вторичные приборы
9 | МС-К-500-2 - сигнализатор стационарный (для установки в операторской) | 6300
10 | МС-К-500-2-ДУ - сигнализатор стационарный с пультом дистанционного управления | 7400
11 | МС-К-500-IP66 - сигнализатор защищенный: IP66, -50…+60°С (для установки на открытом воздухе) | 6300
12 | МС-К-500-2-IP66 - сигнализатор, 1ExdIIBT4, IP66, -50…+60°С | 7100
13 | ВС-К-500-2 - сигнализатор взрывозащищенный, 1ExdIIT3, IP67, -50…+60°С | 7100
14 | МС-К-500-ВЗ - сигнализатор стационарный взрывозащищенный: 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 9500
15 | МС-К-500-П - сигнализатор переносной взрывозащищенный: 1ExibIICT6 [Exia]IIB | 7500
16 | МС-К-500-БП-ЛИН-ВЗ - с автономным питанием взрывозащищенный: 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 10900
17 | ВС-5-Г-К - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, 1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 4600
18 | ВС-5 - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, 1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 4600
19 | ВС-5-2СФ-ГС - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, 1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 4900
20 | ВС-5-3СФ - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, 1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 4800
21 | ВС-5-С - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, угол обзора 180°,1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 2600
22 | ВС-5-3С - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый, угол обзора 360°,1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 3400
23 | ВС-5-ГС - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, программируемый,1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С | 4400
24 | ВС-Ш-40 - сигнализатор шкальный взрывозащищенный.: 1ExsllТ3, IP67, -50…+60°С. Индикация заполнения с шагом 1,25%. | 4200
25 | Сирена СП-Г-1, звук - 1,5…4 кГц, 105 дБ/м, IP66 | 450
26 | МС-Ш-8х8 - сигнализатор шкальный (индикатор %-ного заполнения восьмиканальный) | 4400
27 | МС-Ш-8х8-ВЗ - сигнализатор шкальный взрывозащищенный, 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 11100
28 | БП-9В-1А - блок питания | 3600
29 | БП-9В-1А-ВЗ - блок питания взрывозащищенный, 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 9400
30 | ВУУК-3КВ-КН-ЛИН-БП220 - блок питания взрывозащищенный с кнопкой | 6200
31 | БПК-12/24В – 5Р 4) - блок питания- коммутации (5 реле с переключающими контактами) | 5200
32 | БПК-12/24В – 2Р-ГС 4) - блок питания- коммутации (2 реле с переключающими контактами, вывод на громкую сирену) | 4500
33 | БПК-220В – 4Р-ГС - блок питания- коммутации (4 реле с переключающими контактами, вывод на громкую сирену) | 5400
34 | БПК-220В – 4Р-ГС-ВЗ - блок питания- коммутации взрывозащищенный, 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 11100
35 | БК-220В-5Р - блок коммутации (5 реле с переключающими контактами) | 4500
36 | БК-220В-5Р-ВЗ - блок коммутации взрывозащищенный, 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 9900
37 | БК-220В-8Р - блок коммутации ( 8 реле с переключающими контактами) | 5000
38 | БК-220В-8Р-ВЗ - блок коммутации взрывозащищенный, 1ExdIIBT3, IP66, -50…+60°С | 10400
39 | ВУУК-3КВ-СВ-БК-2Р - блок коммутации взрывозащищенный (2 реле с переключающими контактами) | 4800
40 | ЛИН-RS232-220В - адаптер (с питанием 220В, 50Гц) | 3400
41 | ЛИН-RS232 - адаптер | 3200
42 | ЛИН-RS232-12/24В - адаптер для подключения к компьютеру (RS-232), питание 12..24 В, обесп. питание линии | 3400
43 | ЛИН-USB - адаптер | 3200
44 | ЛИН-RS485 MODBUS - адаптер (с питанием от линии) | 3200
45 | ЛИН-Модем - адаптер для подключения к модему (RS-232), питание от линии СЕНС | 3200
46 | ЛИН-Модем-12/24В - адаптер для подключения к компьютеру (RS-232), питание 12..24 В, обесп. питание линии | 3400 | 3800
47 | ЛИН-GSM-12В - адаптер "Линия-GSM" (со встроенным GSM-модемом), питание 12В, обесп. питание линии | 6100 | 6800
48 | ЛИН-4-20мА - адаптер с выходом 4…20мА | 2700
49 | ЛИН-4-20мА - 24В - адаптер с выходом 4…20мА (с питанием датчиков от 12 до 42 В) | 3200
50 | ВУУК-ЛИН-4-20мА - адаптер с выходом 4…20мА взрывозащищенный | 4500
51 | ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-RS232 - адаптер взрывозащищенный, 1ExdIIBT4, IP66, -50…+60°С | 5500
43 | ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-RS485 MODBUS - адаптер взрывозащищенный, 1ExdIIBT4, IP66, -50…+60°С | 5500
44 | RS232-RS485-220В - преобразователь интерфейсов (с питанием 220В, 50Гц) | 2200
45 | ВУУК-3КВ-ЛИН - барьер искробезопасности, 1ExdIIBT4[Exia]IIB | 6400
46 | ВУУК: – 3КВ-3х2 - коробка соединительная взрывозащищенная,1ExdIIBT4, IP66 | 2300
47 | ВУУК: – 3КВН-3х3 - коробка соединительная взрывозащищенная,1ExdIIBT4, IP66 | 2300
48 | ВУУК: – 4КВ-3х2 - коробка соединительная взрывозащищенная,1ExdIIBT4, IP66 | 2500
49 | ВУУК: – 5КВ-3х3 - коробка соединительная взрывозащищенная,1ExdIIBT4, IP66 | 2700
50 | ВУУК: – 6КВ-3х3 - коробка соединительная взрывозащищенная,1ExdIIBT4, IP66 | 3000
51 | УК-ПМП-118 - устройство контактное | 600
52 | КС-3х8 - коробка соединительная (для параллельного соединения до 8-ми кабелей линии связи) | 400
53 | КН-ЛИН-СТОП (для дистанционного отключения реле БК и включения ВС-5) | 1250
54 | ВУУК-2КН-1В12-УКМ12 пост управления кнопочный | 2400
55 | ВУУК-2КН-2В12-УКМ12 пост управления кнопочный | 2500
· Преобразователи уровня поплавковые с аналоговым выходом взрывозащищенные, 1ExdIIBT3 / 0ExiaIIBT6
56 | ПМП-062 - L(100…6000) –h… - герконовые, ± 5 мм, с выходом 4…20мА | 8600 | +3·(L-h) 1)
57 | ПМП-076 - L(100…6000) –h… - герконовые, ± 5 мм, с выходом 0…R | 8200 | +3·(L-h) 1)
· Индикаторы уровня светодиодные с поплавковыми датчиками уровня взрывозащищенными,1ExdIIBT3
58 | ПМП-111 – Сигнализатор наполнения СУГ (80 … 90%) контейнера-цистерны, с автономным питанием | 10900
59 | ПМП-116 – L(1000…3000)- Индикатор уровня с автономным питанием, дискретность 10% | 9400 | +3·L 1)
60 | ПМП-119 – L(1000…6000) + МС-3-11-2Р - Индикатор уровня с дискретностью 10%, 2 реле | 11800 | +1·L1)
61 | ПМП-120 – L(4000…15000) + МС-3-11-2Р - с датчиком уровня на гибком несущем кабеле | 14700 | +0,5·L3)
· Датчики предельных уровней с беспотенциальным выходом ("сухие" контакты) взрывозащищенные,1ExdIIBT3
62 | ПМП-052 - W5 - 1 фиксированный уровень | 4700 | +0,6·L1)
63 | ПМП-052 - W5 - 2 фиксированных уровня | 5100 | +0,6·L1)
64 | ПМП-052 - W5 - 3 фиксированных уровня | 5800 | +0,6·L1)
65 | ПМП-052 - W5 - 4 фиксированных уровня | 6300 | +0,6·L1)
66 | ПМП-052 - DC24, AC24, AC220, W30 - 1 фиксированный уровень | 5200 | +0,6·L1)
67 | ПМП-052 - DC24, AC24, AC220, W30 - 2 фиксированных уровня | 5800 | +0,6·L1)
68 | ПМП-052 - DC24, AC24, AC220, W30 - 3 фиксированных уровня | 6300 | +0,6·L1)
69 | ПМП-052 - DC24, AC24, AC220, W30 - 4 фиксированных уровня | 7000 | +0,6·L1)
70 | ПМП-152 - W5 - 1 регулируемый уровень | 4700 | +0,5·L1)
71 | ПМП-152 - W5 - 2 регулируемых уровня | 5100 | +0,5·L1)
72 | ПМП-152 - W5 - 3 регулируемых уровня | 5800 | +0,5·L1)
73 | ПМП-152 - W5 - 4 регулируемых уровня | 6300 | +0,5·L1)
74 | ПМП-152 - DC24, AC24, AC220 - 1 регулируемый уровень | 5200 | +0,5·L1)
75 | ПМП-152 - DC24, AC24, AC220 - 2 регулируемых уровня | 5800 | +0,5·L1)
76 | ПМП-152 - DC24, AC24, AC220 - 3 регулируемых уровня | 6300 | +0,5·L1)
77 | ПМП-152 - DC24, AC24, AC220 - 4 регулируемых уровня | 7000 | +0,5·L1)
78 | ПМП-053 - W5, DC24, AC24, AC220 (монтаж на боковой стенке резервуара; 1 или 2 уровня), W30 | 7000
79 | ПМП-022 - датчик верхнего уровня для резервуаров с плавающей крышей (понтоном) | 9900
· Датчики предельных уровней жидкости взрывозащищенные с сигнализаторами МС
80 | ПМП-066 - 3 контрольных уровня | 4700 | +0,6·L1)
81 | ПМП-092 - 2 контрольных уровня | 3900 | +0,6·L1)
82 | ПМП-095 - 3 контрольных уровня | 4700 | +0,6·L1)
83 | ПМП-099 - 1 контрольный уровень | 3800 | +0,6·L1)
84 | ПМП-099 - 2 контрольных уровня | 3900 | +0,6·L1)
85 | ПМП-112 - 4 контрольных уровня | 5100 | +0,6·L1)
86 | ПМП-117 - 3 контрольных уровня | 4700 | +0,6·L1)
87 | ПМП-085 - 3 контрольных уровня | 7500 | +0,6·L1)
88 | ПМП-185 - 2 контрольных уровня | 6000 | +0,5·L1)
89 | ПМП-185 - 5 контрольных уровня | 6700 | +0,5·L1)
90 | ПМП-185 - 7 контрольных уровней | 7200 | +0,5·L1)
91 | ПМП-115 – L(80… 30000) – преобразователь с гибким несущим кабелем - 1 контрольный уровень | 6000 | +0,3·L3)
92 | ПМП-115 – L(80… 30000) – преобразователь с гибким несущим кабелем - 2 контрольных уровня | 7100 | +0,3·L3)
93 | МС-3 - 3 канала 4) (ПМП-066, -088, -092, -095, -099) | 4100
94 | МС-3-2Р 4) (ПМП-066, -088, -092, -095, -099) | 3600
95 | МС-П-…-…И-ГС (ПМП-066, -088, -092,-095,-099) | 5300 | +100·n+200·m 7)
96 | МС-ПА-6В-1Р-ГС 4) (ПМП-117) | 6800
97 | МС-П-1АНВА-2Р-5Р (ПМП-112) | 5600
98 | МС-П-1НВМА-2АРУ (ПМП-152) | 7400
99 | МС-32В-1И-ГС4), 5) (ПМП-085) | 10400
· Варианты исполнения и комплектации
100 | Поплавок уровня жидкости D40x75x21-ФЛК-2 |  | 350
101 | Поплавки уровня жидкости D48х50х21, D48х50х25, D40х50х21, … - ФЛК-2 |  | 350
102 | Поплавки уровня жидкости D48х112х21 (ПМП-128), D48х115х21 (ПМП-138), … - ФЛК-2 |  | 850
103 | Поплавок уровня жидкости D48х80х21-Ф4 (фторопластовый) |  | 1700
104 | Поплавок уровня жидкости D78х74-d20, НЖ (сталь 12Х18Н10Т) |  | 1200
105 | Поплавок уровня жидкости D78х74-d23, НЖ (сталь 12Х18Н10Т) |  | 1200
106 | Поплавок уровня раздела сред (ПМП-201, ПМП-128) |  | 850
107 | Поплавок плотномера (ПМП-201) |  | 3500
108 | Доплата за исполнения: ПМП-…-2КВ |  | 300
109 | Доплата за исполнения: ПМП - … - W |  | 4000
110 | Монтажный зажим для крепления МС к DIN рейке |  | 100
111 | Рамка крепления МС к щиту |  | 600
112 | Коробка Д-3 (для соединения трех ПМП-066,-088,-092,-095,-099 одним кабелем в МС) |  | 400
113 | Коробка ИМ |  | 700
114 | Коробка МС×6 -ГС (для соединения нескольких выходов МС-П на одну сирену) |  | 400
115 | Выносная камера ВК-DN80PN25-Ф2х2-50-25, 3-80-25-Ш2хG1/2-Н… Монтаж на боковой стенке резервуара |  | 15000
116 | Компакт-диск c программным, информационно-техническим обеспечением уровнемеров ПМП-118,-128,-138,-201, включающий программы: "АРМ" (Автоматизированное рабочее место оператора), "Градуировка резервуаров", "Настройка уровнемеров", а также: руководство по эксплуатации уровнемеров, нормативные документы, каталог продукции. |  | 12000
· Крепление преобразователей
117 | Тип 1 -…М27 |  | 100
118 | Тип 2 - фланец Ду 50 |  | 600
| фланец Ду 65 |  | 700
| фланец Ду 80 |  | 900
| фланец Ду 100 |  | 1400
| фланец Ду 150 |  | 1800
119 | Тип 3 – со штуцером Р, 2" |  | 1300
| со штуцером Р, 1,5" |  | 1100
120 | Тип 4 - М27(85) |  | 800
121 | Тип 5 - с фланцем М27, Ду 50 |  | 800
| с фланцем М27, Ду 65 |  | 900
| с фланцем М27, Ду 80 |  | 1100
| с фланцем М27, Ду 100 |  | 1600
| с фланцем М27, Ду 150 |  | 2000
122 | Тип 6 - с фланцем М27, D 160 |  | 600
| с фланцем М27, D 180 |  | 700
| с фланцем М27, D 200 |  | 900
123 | Тип 7 - c патрубком Ду 65, Ду 80 Р |  | 1200
124 | Тип 8 - 2", М76 |  | 800
| - 1,5" |  | 700
125 | Тип 9 - К2" |  | 1000
126 | Тип 10 - М27Р |  | 500
127 | Тип 11 - с фланцем Р, Ду 50 |  | 1200
| с фланцем Р, Ду 65 |  | 1200
| с фланцем Р, Ду 80 |  | 1500
| с фланцем Р, Ду 100 |  | 1900
128 | Тип 12 - фланец двустенный СЕНС |  | 1800
129 | Тип 13 - фланец D80 |  | 900
| фланец D100 |  | 1000
130 | Тип 14 - c штуцером Р, К2", М76 |  | 1500
| c штуцером Р, К1,5" |  | 1100
· Госповерка преобразователей
131 | ПМП-201, -118, -128, -138 |  | 900
132 | ПМП-062, -076 |  | 1000
· Госповерка измерительной системы "СЕНС"
133 | Измерительный канал уровня, температуры |  | 900
134 | Измерительный канал плотности |  | 500
135 | Измерительный канал давления |  | 400
· Клапаны электромагнитные взрывозащищенные, 1ExdIIBT4 / 1ExdIICT4
□ Клапаны прямого действия двухпозиционные (для сжиженных углеводородных газов)
136 | СЕНС DN15PN25-НЗ – клапан Ду15, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 10900
137 | СЕНС DN15PN25-НО – клапан Ду15, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-открытый. Герм. кл. "А" |  | 14200
138 | СЕНС DN20PN25-НЗ – клапан Ду20, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 11400
139 | СЕНС DN20PN25-НО – клапан Ду20, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-открытый. Герм. кл. "А" |  | 14300
140 | СЕНС DN25PN25 (-НО) – клапан Ду25, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 15900
141 | СЕНС DN32PN25 (-НО) – клапан Ду32, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 17400
142 | СЕНС DN40PN25 (-НО) – клапан Ду40, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 19700
143 | СЕНС DN50PN25 (-НО) – клапан Ду50, Рпр. = 0…25 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 20400
144 | СЕНС DN80PN16 (-НО) – клапан Ду80, Рпр. = 0…16 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 30400
145 | СЕНС DN100PN16 (-НО) – клапан Ду100, неполнопроходной, эффективный диаметр 80, Рпр. = 0…16 бар; Робр. = 0…12 бар. Нормально-закрытый / открытый. Герм. кл. "А" |  | 31800
□ Клапаны прямого действия двухпозиционные с обогревом (для мазута)
146 | СЕНС DN25PN16 -М - клапан Ду25, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 19200
147 | СЕНС DN32PN16-М – клапан Ду32, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 21700
148 | СЕНС DN40PN16-М – клапан Ду40, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 24100
149 | СЕНС DN50PN16-М – клапан Ду50, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 25300
150 | СЕНС DN80PN16-М – клапан Ду80, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 35500
151 | СЕНС DN100PN16-М – клапан Ду100, неполнопроходной, эффективный диаметр 80, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 37700
□ Клапаны прямого действия двухпозиционные для вязких сред
152 | СЕНС DN25PN16 -В - клапан Ду25, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 18100
153 | СЕНС DN32PN16-В – клапан Ду32, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 20400
154 | СЕНС DN40PN16-В – клапан Ду40, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 23200
155 | СЕНС DN50PN16-В – клапан Ду50, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 24100
156 | СЕНС DN80PN16-В – клапан Ду80, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 34300
157 | СЕНС DN100PN16-В – клапан Ду100, неполнопроходной, эффективный диаметр 80, Рпр. = 0…16 бар. Нормально-закрытый. Герм. кл. "А" |  | 36100
□ Клапаны двухпроходные с обогревом (для мазута)
158 | СЕНС DN40/10 PN16-М - клапан Ду40/10, Ру = 0…16 бар. Герметичность - класс "А" |  | 27400
159 | СЕНС DN80/25 PN16-М - клапан Ду80/25, Ру = 0…16 бар. Герметичность - класс "А" |  | 39800
□ Клапаны двухпроходные для вязких сред
160 | СЕНС DN40/10 PN16-В - клапан Ду40/10, Ру = 0…16 бар. Герметичность - класс "А" |  | 25700
161 | СЕНС DN80/25 PN16-В - клапан Ду80/25, Ру = 0…16 бар. Герметичность - класс "А" |  | 38100
□ Клапаны пилотные двухпозиционные (для агрессивных и пищевых сред)
162 | СЕНС-ПФ-DN25PN25 – клапан Ду25, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 17200
163 | СЕНС-ПФ-DN32PN25 – клапан Ду32, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 19400
164 | СЕНС-ПФ-DN40PN25 – клапан Ду40, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 21800
165 | СЕНС-ПФ-DN50PN25 – клапан Ду50, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 22700
166 | СЕНС-ПФ-DN80PN25 – клапан Ду80, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 33600
167 | СЕНС-ПФ-DN100PN25 – клапан Ду100, неполнопроходной, эффективный диаметр 80, Ру = 0…25 бар.Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 34700
□ Клапаны пилотные двухпозиционные (для нефти, светлых нефтепродуктов)
168 | СЕНС-ПР-DN15PN25 – клапан Ду15, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 11300
169 | СЕНС-ПР-DN20PN25 – клапан Ду20, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 12100
170 | СЕНС-ПР-DN25PN25 – клапан Ду25, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 16700
171 | СЕНС-ПР-DN32PN25 – клапан Ду32, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 18900
172 | СЕНС-ПР-DN40PN25 – клапан Ду40, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 21200
173 | СЕНС-ПР-DN50PN25 – клапан Ду50, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 22100
174 | СЕНС-ПР-DN80PN25 – клапан Ду80, Ру = 0…25 бар. Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 32400
175 | СЕНС-ПР-DN100PN25 – клапан Ду100, неполнопроходной, эффективный диаметр 80, Ру = 0…25 бар.Нормально-закрытый. Герметичность - класс "А" |  | 33700
□ Клапаны пилотные двухпроходные (для нефти, светлых нефтепродуктов)
176 | СЕНС-ПР DN50/25PN25 – клапан Ду50/25, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 32200
177 | СЕНС-ПР DN80/25PN25 – клапан Ду80/25, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 38700
178 | СЕНС-ПР DN80/32PN25 – клапан Ду80/32, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 38700
□ Клапаны с поворотной заслонкой (для предотвращения переполнения резервуаров АЗС)
179 | СЕНС-П DN80PN5 – клапан Ду80, Ру = 0…5 бар. Протечка в закрытом состоянии не более 0,3 л/с |  | 14500
180 | СЕНС-П DN100PN5 – клапан Ду100, Ру = 0…5 бар. Протечка в закрытом состоянии не более 0,3 л/с |  | 17400
□ Клапаны пилотные для сжатого газа на давление до 320 бар
181 | СЕНС-ПР-DN10/3 PN320 – распределительный трехходовой Ду10, Ру = 0,1…320 бар. Герметичность – Кл. "А" |  | 30100
178 | СЕНС-ПР-DN15PN250 - двухпозиционный Ду15, Ру = 0…250 бар. Герметичность - класс "А" |  | 26000
179 | СЕНС-ПР-DN20PN250 - двухпозиционный Ду20, Ру = 0…250 бар. Герметичность - класс "А" |  | 27400
180 | СЕНС-ПР-DN10 PN320 – двухпозиционный Ду10, Ру = 0…320 бар. Герметичность - класс "А" |  | 24000
· Клапаны донные скоростные для сжиженных углеводородных газов
181 | СЕНС-ДС DN32PN25 – с электромагнитной защелкой Ду32, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А", 1ExdIIBT4 |  | 30300
182 | СЕНС-ДС DN50PN25 – с электромагнитной защелкой Ду50, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А", 1ExdIIBT4 |  | 32500
183 | СЕНС-ДС DN80PN25 – с электромагнитной защелкой Ду80, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А", 1ExdIIBT4 |  | 36500
184 | СЕНС-ДС-Р DN32PN25 – с ручным управлением Ду32, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 25000
185 | СЕНС-ДС-Р DN50PN25 – с ручным управлением Ду50, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 26500
186 | СЕНС-ДС-Р DN80PN25 – с ручным управлением Ду80, Ру = 0…25 бар. Герметичность - класс "А" |  | 31200
· Пульты управления клапанами
187 | МС-1Э – индикация состояния клапана; кнопка; 1 канал |  | 750
188 | МС-1Э-1И – индикация и выход (симистор) состояния клапана, кнопка; 1 канал, |  | 1050
189 | МС-3Э – индикация состояния клапанов; переключатели; 3 канала |  | 3200
190 | МС-4Э – индикация состояния клапанов; переключатели; 4 канала |  | 3300
191 | МС-5Э – индикация состояния клапанов; переключатели; 5 каналов |  | 3400
192 | МС-6Э – индикация состояния клапанов; переключатели; 6 каналов |  | 3500
193 | МС-6ЭР-24В – индикация и выходы (контакты реле) состояния клапанов, управление низким (3…30 В) напряжением |  | 7300
194 | МС-6ЭР-220В – индикация и выходы (контакты реле) состояния клапанов; управление подачей напряжения ~220В |  | 6700
195 | ВУУК-1Э – взрывозащищенный индикатор состояния клапана; 1 канал; 1ExdIIBT4/ 1ExdIICT4 |  | 2100
· Манометры, вакуумметры, мановакуумметры измерительные контактные взрывозащищенные, 0ExiaIIBT6 (применяются в комплекте с сигнализаторами МС-3-2Р, МС-3)
196 | ДМ2010-Ex- (1 … 1600); ДВ2010-Ex-(-1-0); ДА2010-Ex-(-1-(0,6…24) – Ø100 мм (давление в кгс/см2) |  | 2200
197 | ДМ2005-Ex- (1 … 1600); ДВ2005-Ex-(-1-0); ДА2005-Ex-(-1-(0,6…24) – Ø160 мм (давление в кгс/см2) |  | 2800
198 | ЭКМ-100-Ex- (4 … 250) – Ø100 мм (давление в кгс/см2) |  | 3800
199 | ЭКМ-160-Ex- (4 … 250) – Ø160 мм (давление в кгс/см2) |  | 4600
200 | МС-3-2Р – сигнализатор одноканальный (2 реле), [Exia]IIB |  | 3600
· Сигнализаторы звуковые и световые, сирены взрывозащищенные, 1ExsIIT3, IP67, -50…+60°С
201 | ВС-3-6В;- 12В;- 24В - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ/м; свет – красный 6) |  | 3400
202 | ВС-3- 220В - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ/м; свет – красный 6) |  | 4500
203 | ВС-3- 2СФ-ГС-6В;-12В;-24В - сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ; свет – красный, зеленый |  | 4500
204 | ВС-3- ГС-6В;-12В;-24В - сигнализатор звуковой взрывозащищенный, звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ |  | 3100
205 | ВС-3- ГС-220В - сигнализатор звуковой взрывозащищенный, звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ |  | 4300
206 | ВС-4-5/24 - сигнализатор звуковой взрывозащищенный, питание: 9…36В, 15мА, звук – 90 дБ/0,3м |  | 2800
207 | ВС-4-С-6В; - 12В; -24В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный 6), угол обзора - 180° |  | 2700
208 | ВС-4-С-220В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный 6), угол обзора - 180° |  | 3600
209 | ВС-4-3С-6В; - 12В; -24В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный 6), угол обзора - 360° |  | 3600
210 | ВС-4-3С-220В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный 6), угол обзора - 360° |  | 3600
211 | ВС-4-3СФ - сигнализатор световой взрывозащищенный, трехцветный |  | 4500
212 | ВУУК-МС-КС-220В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный, синий |  | 3600
213 | ВУУК-МС-КС-12В;-24В - сигнализатор световой взрывозащищенный, свет красный, синий |  | 3100
· Устройства заземления автоцистерн взрывозащищенные, 1ExibsIICT6 / 1ExibIICT6
214 | УЗА-3В – индикатор с автономным питанием (литиевый элемент 3В) |  | 8700
215 | УЗА-220В – индикация и блокировка (реле). Питание ~ 220В. |  | 8900
216 | УЗА-220В-БП-ВЗ – индикация и блокировка (реле). Питание ~ 220В. Блок питания – взрывозащищенный, 1ExdIIBT4 |  | 11200
217 | Дополнительный заземляющий проводник с зажимами |  | 1100
· Коробки соединительные взрывозащищенные, 1ExdIIBT4 / 1ExdIICT4
218 | ВУУК – 1КВ Материал – сталь. Кабельные вводы – 1 шт |  | 1900
219 | ВУУК – 2КВ Материал – сталь. Кабельные вводы – 2 шт |  | 2000
220 | ВУУК – 3КВ(Н) Материал – сталь. Кабельные вводы – 3 шт |  | 2300
221 | ВУУК – 4КВ Материал – сталь. Кабельные вводы – 4 шт |  | 2500
222 | ВУУК – 5КВ Материал – сталь. Кабельные вводы – 5 шт |  | 2800
223 | ВУУК – 6КВ Материал – сталь. Кабельные вводы – 6 шт |  | 3000
224 | ВУУК – … - СВ –доплата за исполнение с прозрачным смотровым окном Ø 50 мм. |  | 1000
225 | KС-6D18-1D26-40-2М-ВЗ – Материал – алюминиевый сплав. Кабельные вводы – Ø 18 – 6 шт., Ø 26 – 1 шт. 40 клемм. |  | 12000
· Устройства крепления защитной оболочки кабелей
226 | УКБК-15 – устройство крепления бронированного кабеля; диаметры: по броне – до 15 мм; по изоляции - 5 … 10 мм |  | 300
227 | УКМ-10, УКМ-12 – устройство крепления металлорукава Ø10/12 мм; диаметр кабеля по изоляции - 5 … 10 мм |  | 50
* Примечания: 1) L (мм) – длина преобразователя, h (мм): – верхний неизмеряемый уровень; 2) L (мм) – суммарная длина измерительных зондов 1,5 м.; 3) L (мм) – длина несущего кабеля; 4) Возможно исполнение во взрывонепроницаемой оболочке - цена увеличивается на 4800 руб. 5) В комплекте с блоком питания-коммутации; 6) Возможно исполнение другого цвета по заказу; 7) n - число каналов, m - число релейных выходов + выход на сирену.
ПРАЙС – ЛИСТ от 12.01.2010г. (цены в рублях без учета НДС)